## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в апреле 2021 года по границам территориальных зон деятельности ООО "Энергосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Апрель
1 | ООО "Энергосеть" | ТП 68, г. Калининград, | 16.04.2021, 09.30 | 16.04.2021, 10.30 | Необходимость замены измерительных трансформаторов тока | Замена измерительных трансформаторов тока (3 шт.)