## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в январе 2020 года по границам территориальных зон деятельности ООО "Энергосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Январь
| ООО "Энергосеть" | ТП 36-10, Калининградская область, Гурьевский район, п. Сосновка | 22.01.2020, 10.00 | 22.01.2020, 12.00 | Необходимость замены низковольтного оборудования | Замена вводных автоматов, прибора учета, трансформаторов тока