|  | 238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Прохладная, 9 тел./факс: 8 (4012) 99-94-99 |
| --- | --- |

Измерения нагрузок и напряжений

| № ТП | № тр-ра | Дата замера | Время замера | Ток нагрузки, А |  |  | Напряжение, В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | В | С | А-В | В-С | С-А | А-0 | В-0 | С-0 |
| 527 |  | 22.01.18 | 13:00 | 33 | 38 | 35 | 390 | 392 | 389 | 227 | 229 | 229 |
| 668 |  | 22.01.18 | 14:00 | 18 | 20 | 22 | 396 | 397 | 397 | 226 | 224 | 221 |
| 740 |  | 22.01.18 | 15:00 | 24 | 28 | 36 | 414 | 411 | 410 | 234 | 230 | 232 |
| 771 |  | 22.01.18 | 17:15 | 67 | 48 | 57 | 411 | 413 | 400 | 230 | 234 | 235 |
| 1008 |  | 23.01.18 | 11:20 | 80 | 71 | 84 | 414 | 411 | 413 | 237 | 239 | 236 |
| 1103 |  | 23.01.18 | 13:00 | 28 | 22 | 26 | 388 | 388 | 390 | 221 | 225 | 220 |

Генеральный директор

ООО «Энергосеть»                                                              Плешков А.Ю.