## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в июле 2021 года по границам территориальных зон деятельности ООО "Энергосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Июль
1 | ООО "Энергосеть" | ТП 124-1, Калининградская область, г. Светлогорск | 07.07.2021, 19.20 | 08.07.2021, 11.15 | Повреждение соединительной и концевой муфт | Восстановление соединительной муфты (1 шт.), восстановление концевой муфты (1 шт.)