## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в марте 2021 года по границам территориальных зон деятельности ООО "Энергосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Март
1 | ООО "Энергосеть" | ТП 36-18, Калининградская область, Гурьевский район, п. Дорожный | 25.03.2021, 19.00 | 26.03.2021, 06.00 | Возгорание в щите 0,4 кВ | Замена вводного рубильника (1 шт.), трансформаторов тока (3 шт.), прибора учета (1 шт.)