## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в июле 2020 года по границам территориальных зон деятельности ООО "Энергосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Июль
1 | ООО "Энергосеть" | ТП 635, г. Калининград, ул. Ручейная | 15.07.2020, 10.00 | 15.07.2020, 12.00 | Замена низковольтного оборудования | Замена трансфоматоров тока (3 шт.)
2 | ООО "Энергосеть" | ТП 668, г. Калининград, ул. Менделеева | 15.07.2020, 13.00 | 15.07.2020, 15.00 | Замена низковольтного оборудования | Замена трансфоматоров тока (3 шт.)
3 | ООО "Энергосеть" | ТП 527, г. Калининград, ул. Красная | 16.07.2020, 10.00 | 16.07.2020, 12.00 | Замена низковольтного оборудования | Замена трансфоматоров тока (3 шт.)