## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в августе 2020 года по границам территориальных зон деятельности ООО "Энергосеть", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства , с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.
№ п/п | Филиал | Оборудование | Дата и время возникновения аварии (дд.мм.гг., чч.мм) | Дата и время ликвидации аварийного режима (дд.мм.гг., чч.мм) | Причины | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Август
1 | ООО "Энергосеть" | ТП 922, г. Калининград, ул. Пражская | 07.08.2020, 10.00 | 07.08.2020, 12.00 | Замена низковольтного оборудования | Замена вводных приборов учета (2 шт.), трансфоматоров тока (6 шт.)
2 | ООО "Энергосеть" | ТП 257-3, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Советская | 21.08.2020, 10.00 | 21.08.2020, 11.30 | Замена низковольтного оборудования | Замена трансфоматоров тока (6 шт.)